АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.10.2024 года         			                                                    № 1798

г. Рузаевка

- Об установлении нормативов состава сточных вод,                          поступающих в централизованную систему водоотведения                городского поселения Рузаевка

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», администрация городского поселения Рузаевка

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения городского поселения Рузаевка.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления на странице городского поселения Рузаевка в сети «Интернет» по адресу: https://ruzaevka-gp.gosuslugi.ru .

Глава администрации

городского поселения Рузаевка					    А.Ю. Домнин

Приложение №1

к Постановлению администрации

городского поселения Рузаевка

от 23.10.2024 года № 1798

Нормативы состава сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения городского поселения Рузаевка

| №п/п | Ингредиент | Допустимая концентрация мг/дм³ |
| --- | --- | --- |
| 1 | АПАВ (АСПАВ) | 0.46 |
| 2 | Ионы аммония | 25.00 |
| 3 | Железо | 0.67 |
| 4 | Медь | 1.00 |
| 5 | Нефть и нефтепродукты | 0.71 |
| 6 | Никель | 0.25 |
| 7 | Фосфат-ион | 0.56 |
| 8 | Цинк | 1.00 |
| 9 | Хром (шестивалентный) | 0.05 |
| 10 | Взвешенные вещества | 141.00 |
| 11 | Сульфат-ион | 172.41 |
| 12 | Хлорид-ион | 357.14 |
| 13 | Химическое потребление кислорода (ХПК) | 500.00 |
| 14 | Биологическое потребление кислорода (БПК) | 70.00 |
| 15 | рН (ед. рН) | 6-9 |
| 16 | Температура (С°) | 40 |