АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА

РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.02.2026 года                                                                                             № 206

г. Рузаевка

Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ

На основании статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ          «О водоснабжении  и водоотведении», статья 17 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 40 Устава городского поселения Рузаевка и в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» администрация городского поселения Рузаевка

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Рузаевское канализационное предприятие» по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения городского поселения Рузаевка на 2027-2029 годы.

2. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Рузаевское водопроводное предприятие» по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения городского поселения Рузаевка на 2027-2029годы.

3. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство» по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения городского поселения Рузаевка на 2027-2029годы.

4. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство» по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения городского поселения Рузаевка на 2027-2029годы.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации

городского поселения Рузаевка                                                        А.Ю. Домнин

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Рузаевка

от 25.02.2026 года №206

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Рузаевское водопроводное предприятие» по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения городского поселения Рузаевка на 2027-2029 годы

1. Основание для разработки технического задания.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Рузаевское водопроводное предприятие» по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения городского поселения Рузаевка на 2027-2029 годы (далее по тексту – инвестиционная программа) разработано на основании статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 40 Устава городского поселения Рузаевка и в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

Целями реализации инвестиционной программы являются надежное обеспечение населения услугами по водоснабжению и приведение системы водоснабжения в соответствие с санитарными и строительными нормами, создавая комфортные условия проживания.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Обеспечить подключение вновь строящихся объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения.

2.  Улучшить показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.

3. Обеспечить выполнение мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

4.   Обеспечить выполнение мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, а также по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

3. Требования к инвестиционной программе.

Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц;

плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

б.1) перечень мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

в) плановый процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию;

д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованной системе водоотведения;

займы и кредиты;

прочие источники;

е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);

и) перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведением с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

к) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, холодное водоснабжение, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, холодное | ед/км | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 21,9 | 21,9 | 21,9 |

Доведение безопасности питьевой воды в эпидемиологическом отношении на границе эксплуатационной ответственности абонента до уровня, соответствующего установленным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

| п/п | Объект | Наименование мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - | Мероприятий не требуется | - |

6. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов.

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановые показатели надежности, ед/км сети | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство водовода от ул. Заречная с. Татарская Пишля до 3 подъема ул. Орджоникидзе | 1,8 | 2027-2029 |

7. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения.

| № п/п | Наименование объектов | Год постройки | Потребность холодного водоснабжения, м3/сут/час | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул.Театральная,5-ти этажный – 16 квартир | 2026 | 4,5м3/сут | 2027-2028 |
| 2. | ул. Дружбы Народов, 2 – 8-ми этажный – 168 квартир. | 2026 | 36,0м3/сут | 2027-2029 |
| 3. | пересечение улиц Ленина-Октябрьская, 5-ти этажный – 20 квартир | 2026 | 5,5м3/сут | 2027-2028 |
| 4 | ул. Карла Маркса, д. 86, 5-ти этажный – 120 квартир | 2026 | 33,3м3/сут | 2027-2028 |

8. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы.

При выполнении поставленных целей и задач инвестиционной программы будут достигнуты следующие результаты:

1) увеличение мощности действующих объектов и сетей централизованной системы водоснабжения;

2) повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

3) сокращение количества аварий и повреждений в централизованной системе водоснабжения;

4) повышение инвестиционной привлекательности городского поселения Рузаевка.

9. Сроки подготовки инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна быть разработана и направлена на согласование в орган местного самоуправления не позднее, чем через два месяца с момента получения регулируемой организацией настоящего технического задания.

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Рузаевка

от 25.02.2026 года №206

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Рузаевское канализационное предприятие» по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения городского поселения Рузаевка на 2027-2029 годы

1. Основание для разработки технического задания.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Рузаевское канализационное предприятие» по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения городского поселения Рузаевка на 2027-2029 годы (далее по тексту – инвестиционная программа) разработано на основании статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 40 Устава городского поселения Рузаевка и в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

Целями реализации инвестиционной программы являются надежное обеспечение населения услугами по водоотведению и приведение системы водоотведению в соответствие с санитарными и строительными нормами, создавая комфортные условия проживания.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Обеспечить подключение вновь строящихся объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения.

2.  Улучшить показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения.

3. Обеспечить выполнение мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

4.   Обеспечить выполнение мероприятий по защите централизованной системы водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, а также по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

3. Требования к инвестиционной программе.

Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц;

плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованной системы водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

б.1) перечень мероприятий по защите централизованной системы водоотведения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

в) плановый процент износа объектов централизованной системы водоотведения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоотведения в эксплуатацию;

д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованной системе водоотведения;

займы и кредиты;

прочие источники;

е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

з) программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);

и) перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведением с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

к) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;

4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

| № п/п | Объект | Наименование мероприятий | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Канализационная насосная станция, расположенная по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, д. Надеждинка акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство» | Оборудовать периметр и внутреннюю территорию пункта управления безопасностью объекта инженерно-техническими средствами охраны. Объект оборудовать инженерными средствами защиты - основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд транспортных средств на объект, а также средствами, предотвращающими (максимально затрудняющими) несанкционированное проникновение нарушителя на объект. Оборудовать объект техническими средствами охраны - системой охранного освещения, системой охранной телевизионной, а также системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам подразделения охраны объекта при попытке несанкционированного проникновения нарушителя. | 2027 |
| 2. | Канализационная насосная станция, расположенная по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. 40 лет Победы акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство» | Оборудовать периметр и внутреннюю территорию пункта управления безопасностью объекта инженерно-техническими средствами охраны. Объект оборудовать инженерными средствами защиты - основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд транспортных средств на объект, а также средствами, предотвращающими (максимально затрудняющими) несанкционированное проникновение нарушителя на объект. Оборудовать объект техническими средствами охраны - системой охранного освещения, системой охранной телевизионной, а также системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам подразделения охраны объекта при попытке несанкционированного проникновения нарушителя. | 2027 |
| 3. | Главная насосная станция, расположенная по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. 2-ая Мельничная акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство» | Периметр и внутреннюю территорию пункта управления безопасностью объекта оборудовать инженерно-техническими средствами охраны. Объект оборудовать инженерными средствами защиты - основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд транспортных средств на объект, а также средствами, предотвращающими (максимально затрудняющими) несанкционированное проникновение нарушителя на объект. Оборудовать объект техническими средствами охраны - системой охранного освещения, системой охранной телевизионной, а также системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам подразделения охраны объекта при попытке несанкционированного проникновения нарушителя. | 2027 |
| 4. | Канализационная насосная станция, расположенная по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Дмитрова акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство» | Периметр и внутреннюю территорию пункта управления безопасностью объекта оборудовать инженерно-техническими средствами охраны. Объект оборудовать инженерными средствами защиты - основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд транспортных средств на объект, а также средствами, предотвращающими (максимально затрудняющими) несанкционированное проникновение нарушителя на объект. Оборудовать объект техническими средствами охраны - системой охранного освещения, системой охранной телевизионной, а также системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам подразделения охраны объекта при попытке несанкционированного проникновения нарушителя. | 2027 |
| 5. | Канализационная насосная станция, расположенная по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, Школьный Бульвар акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство» | Периметр и внутреннюю территорию пункта управления безопасностью объекта оборудовать инженерно-техническими средствами охраны. Объект оборудовать инженерными средствами защиты - основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд транспортных средств на объект, а также средствами, предотвращающими (максимально затрудняющими) несанкционированное проникновение нарушителя на объект. Оборудовать объект техническими средствами охраны - системой охранного освещения, системой охранной телевизионной, а также системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам подразделения охраны объекта при попытке несанкционированного проникновения нарушителя. | 2027 |

5. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов.

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановые показатели надежности, ед/км сети | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция напорного коллектора от КНС д. Надеждинка до ОСК согласно проекта | 3,3 | 2027-2029 |

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

| № № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 |
| Показатели энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей в год, ед./км. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2. | Количество сетей, нуждающихся в замене, км. | 62,0 | 62,0 | 62,0 |

7. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоотведения, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения.

| № п/п | Наименование объектов | Год постройки | Потребность водоотведения, м3/сут | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул.Театральная,5-ти этажный – 16 квартир | 2026 | 4,5м3/сут | 2027-2028 |
| 2. | ул. Дружбы Народов, 2 – 8-ми этажный – 168 квартир. | 2026 | 36,0м3/сут | 2027-2029 |
| 3. | пересечение улиц Ленина-Октябрьская, 5-ти этажный – 20 квартир | 2026 | 5,5м3/сут | 2027-2028 |
| 4. | ул. Карла Маркса, д. 86, 5-ти этажный – 120 квартир | 2026 | 33,3м3/сут | 2027-2028 |

8. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы.

При выполнении поставленных целей и задач инвестиционной программы будут достигнуты следующие результаты:

1) увеличение мощности действующих объектов и сетей централизованной системы водоотведения;

2) повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

3) сокращение количества аварий и повреждений в централизованной системе водоотведения;

4) сокращение жалоб и претензий к качеству предоставляемых услуг по водоотведению от населения и других потребителей;

Повышение инвестиционной привлекательности городского поселения Рузаевка.

9. Сроки подготовки инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна быть разработана и направлена на согласование в орган местного самоуправления не позднее, чем через два месяца с момента получения регулируемой организацией настоящего технического задания.

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Рузаевка

от 25.02.2026 года №206

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство» по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения городского поселения Рузаевка на 2027-2029 годы

1. Основание для разработки технического задания.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство» по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения городского поселения Рузаевка на 2027-2029годы (далее по тексту – инвестиционная программа) разработано на основании статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 40 Устава городского поселения Рузаевка и в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

Целями реализации инвестиционной программы являются надежное обеспечение населения услугами по водоснабжению и приведение системы водоснабжения в соответствие с санитарными и строительными нормами, создавая комфортные условия проживания.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Обеспечить подключение вновь строящихся объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения.

2.  Улучшить показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.

3. Обеспечить выполнение мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

4.   Обеспечить выполнение мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, а также по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

3. Требования к инвестиционной программе.

Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц;

плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

б.1) перечень мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

в) плановый процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию;

д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованной системе водоотведения;

займы и кредиты;

прочие источники;

е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);

и) перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведением с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

к) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;

4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

| п/п | Объект | Наименование мероприятий | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насосная станция II подъема, расположенная по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, п. Химмаш, ул. Солнечная | Периметр и внутреннюю территорию пункта управления безопасностью объекта оборудовать инженерно-техническими средствами охраны. Оборудовать инженерными средствами защиты – основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд транспортных средств на объекте, а также средствами, предотвращающими (максимально затрудняющими) несанкционированное проникновения нарушителя на объект. Оборудовать объект техническими средствами охраны - системой охранного освещения, системой охранной телевизионной, а также системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам подразделения охраны объекта при попытке несанкционированного проникновения нарушителя. | 2027 |
| 2. | Насосная станция II подъема, расположенная по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Тат-Пишля акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство» | Периметр и внутреннюю территорию пункта управления безопасностью объекта оборудовать инженерно-техническими средствами охраны. Объект оборудовать инженерными средствами защиты - основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд транспортных средств на объект, а также средствами, предотвращающими (максимально затрудняющими) несанкционированное проникновение нарушителя на объект. Оборудовать объект техническими средствами охраны - системой охранного освещения, системой охранной телевизионной, а также системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам подразделения охраны объекта при попытке несанкционированного проникновения нарушителя. | 2027 |
| 3. | Центральная насосная станция, расположенная по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, д.92 «а» акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство» | Периметр и внутреннюю территорию пункта управления безопасностью объекта оборудовать инженерно-техническими средствами охраны. Объект оборудовать инженерными средствами защиты - основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд транспортных средств на объект, а также средствами, предотвращающими (максимально затрудняющими) несанкционированное проникновение нарушителя на объект. Оборудовать объект техническими средствами охраны - системой охранного освещения, системой охранной телевизионной, а также системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам подразделения охраны объекта при попытке несанкционированного проникновения нарушителя. | 2027 |
| 4. | Насосная станция III подъема, расположенная по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Орджоникидзе акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство» | Периметр и внутреннюю территорию пункта управления безопасностью объекта оборудовать инженерно-техническими средствами охраны. Объект оборудовать инженерными средствами защиты - основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд транспортных средств на объект, а также средствами, предотвращающими (максимально затрудняющими) несанкционированное проникновение нарушителя на объект. Оборудовать объект техническими средствами охраны - системой охранного освещения, системой охранной телевизионной, а также системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам подразделения охраны объекта при попытке несанкционированного проникновения нарушителя. | 2027 |

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

| № п/п | Показатели | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 | - | - | - |
| 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/м3 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 3. | Процент износа объектов системы водоснабжения, % | 100 | 100 | 100 |
| Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 4. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с подземных источников водоснабжения и водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям по микробиологическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с подземных источников водоснабжения и водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям по физико-химическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 |

Доведение безопасности питьевой воды в эпидемиологическом отношении на границе эксплуатационной ответственности абонента до уровня, соответствующего установленным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения, с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение специальной техники и оборудования | 2027-2029 |

7. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения.

| № п/п | Наименование объектов | Год постройки | Потребность холодного водоснабжения, м3/сут/час | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул.Театральная,5-ти этажный – 16 квартир | 2026 | 4,5м3/сут | 2027-2028 |
| 2. | ул. Дружбы Народов, 2 – 8-ми этажный – 168 квартир. | 2026 | 36,0м3/сут | 2027-2029 |
| 3. | пересечение улиц Ленина-Октябрьская, 5-ти этажный – 20 квартир | 2026 | 5,5м3/сут | 2027-2028 |
| 4 | ул. Карла Маркса, д. 86, 5-ти этажный – 120 квартир | 2026 | 33,3м3/сут | 2027-2028 |

8. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы.

При выполнении поставленных целей и задач инвестиционной программы будут достигнуты следующие результаты:

1) защита объектов централизованной системы от угрозы террористических актов

9. Сроки подготовки инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна быть разработана и направлена на согласование в орган местного самоуправления не позднее, чем через два месяца с момента получения регулируемой организацией настоящего технического задания.

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Рузаевка

от 25.02.2026 года №206

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство» по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения городского поселения Рузаевка на 2027-2029 годы

1. Основание для разработки технического задания.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство» по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения городского поселения Рузаевка на 2026-2028 годы (далее по тексту – инвестиционная программа) разработано на основании статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 40 Устава городского поселения Рузаевка и в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

Целями реализации инвестиционной программы являются надежное обеспечение населения услугами по водоотведению и приведение системы водоотведению в соответствие с санитарными и строительными нормами, создавая комфортные условия проживания.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Обеспечить подключение вновь строящихся объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения.

2.  Улучшить показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения.

3. Обеспечить выполнение мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

4.   Обеспечить выполнение мероприятий по защите централизованной системы водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, а также по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

3. Требования к инвестиционной программе.

Инвестиционная программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц;

плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.

б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованной системы водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

б.1) перечень мероприятий по защите централизованной системы водоотведения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

в) плановый процент износа объектов централизованной системы водоотведения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоотведения в эксплуатацию;

д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованной системе водоотведения;

займы и кредиты;

прочие источники;

е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы;

ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

з) План мероприятий снижения сбросов загрязняющих веществ и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены) план мероприятий по охране окружающей среды.

и) перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведением с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

к) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;

4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

| п/п | Объект | Наименование мероприятий | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Очистные сооружения канализации», расположенные по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, район Пензенского моста, 2-ой километр акционерного общества «Водопроводно-канализационного хозяйства» | Периметр и внутреннюю территорию пункта управления безопасностью объекта оборудовать инженерно-техническими средствами охраны. Объект оборудовать инженерными средствами защиты - основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд транспортных средств на объект, а также средствами, предотвращающими (максимально затрудняющими) несанкционированное проникновение нарушителя на объект. Оборудовать объект техническими средствами охраны - системой охранного освещения, системой охранной телевизионной, а также системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам подразделения охраны объекта при попытке несанкционированного проникновения нарушителя. | 2027 |

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 |
| Показатели энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |  |  |  |  |
| 1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3 | 1,019 | 1,019 | 1,019 |
| 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 | 0 | 0 | 0 |
| Плановые значения показателей качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3. | Доля хозяйственно-бытовых сточных вод в общем объеме хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших в систему водоотведения, не подвергающихся очистке, % | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для системы водоотведения, % | 0 | 0 | 0 |

6. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоотведения, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения.

| № п/п | Наименование объектов | Год постройки | Потребность водоотведения, м3/сут | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул.Театральная,5-ти этажный – 16 квартир | 2026 | 4,5м3/сут | 2027-2028 |
| 2. | ул. Дружбы Народов, 2 – 8-ми этажный – 168 квартир. | 2026 | 36,0м3/сут | 2027-2029 |
| 3. | пересечение улиц Ленина-Октябрьская, 5-ти этажный – 20 квартир | 2026 | 5,5м3/сут | 2027-2028 |
| 4. | ул. Карла Маркса, д. 86, 5-ти этажный – 120 квартир | 2026 | 33,3м3/сут | 2027-2028 |

7. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы.

При выполнении поставленных целей и задач инвестиционной программы будут достигнуты следующие результаты:

1) защита объектов централизованных систем от техногенных и террористических угроз

8. Сроки подготовки инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна быть разработана и направлена на согласование в орган местного самоуправления не позднее, чем через два месяца с момента получения регулируемой организацией настоящего технического задания.